Uma experiência para medir o número de Avogadro

O número de Avogadro é uma das quantidades fundamentais da Química, definido como o número de átomos de carbono-12 com massa igual a 12 gramas. Surge em inúmeros cálculos, mas é apresentado aos alunos sem uma atividade experimental que o justifique. Aqui propomos uma experiência simples que pode levar os alunos a «descobrir» o valor desta grandeza.

A montagem experimental é simples: uma eletrólise em que se mede a corrente elétrica em circulação no líquido e o intervalo de tempo em que ela decorre (bem como a temperatura).

MATERIAL

• Fonte de alimentação (ou uma ou mais pilhas de 9V)

• Fios condutores

• Tina e tubos de ensaio ou provetas, graduados

• Eletrólitos

• Amperímetro

• Água e cloreto de sódio (ou solução aquosa de ácido sulfúrico, concentrada)

• Relógio ou cronómetro

• Termómetro

MONTAGEM E EXECUÇÃO

• Preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio saturada (em alternativa, uma solução concentrada de ácido sulfúrico). Os iões em solução permitem a transmissão da corrente entre os eletrólitos. Usar esta solução para a eletrólise.

• Colocar os eletrólitos por baixo dos tubos de ensaio (ou provetas) invertidos, entretanto repletos de líquido. É importante usar tubos de ensaio graduados.

• Ligar os eletrólitos à fonte de alimentação (ou pilha ou pilhas em série), assegurando que o amperímetro fica ligado em série no circuito, para medir a corrente em circulação. Registar a hora de início da experiência, ou ativar o cronómetro.

• Medir a temperatura da sala. Iniciar a eletrólise, regulando a fonte de tensão para pelo menos 9 V (quanto maior a tensão maior a corrente obtida e mais rápida será a experiência). Medir o valor da corrente elétrica.

• Verificar se a corrente se mantém estável. Se tiver flutuações (como poderá acontecer se usarmos uma pilha que se irá descarregando), fazer medições periódicas da corrente elétrica (de 15 em 15 minutos, ou menos, dependendo da amplitude das flutuações).

• Esperar até que um volume considerável de gás se acumule nos tubos de ensaio, e medir o volume de hidrogénio (elétrodo negativo) obtido. A medição deste volume, com a escala graduada dos tubos de ensaio, pode implicar um erro significativo, pelo que é desejável que o volume a medir seja o maior possível. Por outro lado, a acumulação de uma maior quantidade de gás implica uma experiência mais longa (esta experiência pode mesmo ser deixada a operar de um dia para outro, para obter melhores resultados).

• Quando se medir o volume de hidrogénio, registar o intervalo de tempo decorrido desde o início da experiência.

MEDIÇÕES FINAIS

| Corrente elétrica* (A) | I = _______________ |
| --- | --- |
| Intervalo de tempo (s) | ∆t = _______________ |
| Volume de hidrogénio (m3) | V = ______________ |
| Temperatura (°C) | T = ______________ |

* Se a corrente elétrica não tiver sido constante, aqui deve incluir-se o valor médio da mesma, calculado com as medições periódicas feitas durante o intervalo de tempo Δt.

FUNDAMENTO TEÓRICO

A eletrólise da água ocorre através de reações de oxidação-redução, em que os átomos de oxigénio ganham dois eletrões e os de hidrogénio perdem um eletrão. Sabendo o valor da corrente elétrica e o intervalo de tempo durante o qual decorreu a  experiência, a carga total absorvida/libertada é dada por:

Q = I ∆t

Sendo e = 1,6 × 10−19 C a carga de um eletrão individual, obtemos o número total de cargas envolvido:

N = Qe = I∆te

Este número é igual ao número de átomos de hidrogénio que compõem o volume V medido. Por sua vez este volume é igual à quantidade de matéria contida nele, n, multiplicada pelo número de Avogadro, NA.

N = nNA ↔ NA = I∆te

Resta determinar o valor da quantidade de matéria n. Numa primeira aproximação, podemos assumir simplesmente que n é o quociente do volume de hidrogénio medido e o volume molar à temperatura T a que a experiência foi conduzida (a obter por consulta de valores tabelados), n = V/ Vm(T), o que nos daria:

NA = VmTI ∆tV e

Uma outra estimativa, eventualmente mais rigorosa, pode ser obtida através da equação dos gases perfeitos (uma aproximação razoável para o hidrogénio nestas condições), levando em conta a pressão de vapor pv a que o hidrogénio gasoso está submetido no interior do tubo de ensaio:

n = p-pvTVRT

em que p é a pressão (assumida como sendo igual a 1 atm ≈ 105 Pa (mas que pode ser medida no laboratório com um barómetro, para maior rigor). De notar que todas as grandezas devem estar em unidades SI.

Assumindo a pressão de vapor da água, apresentam-se valores de pv a diversas temperaturas:

Eventuais fontes de erro: determinação do volume do gás; aproximação de corrente constante inválida devido a flutuações rápidas da mesma; excessiva simplificação na obtenção de n a partir do volume V.

Um tratamento rigoroso dos erros desta experiência envolveria cálculos de derivadas parciais para determinar a propagação dos erros experimentais das diversas grandezas e por isso está fora do âmbito desta demonstração pedagógica.

Conseguem-se encontrar na internet muitas propostas de experiências para medir o número de Avogadro com base em eletrólises. Mas, regra geral, essas experiências baseiam-se na medição da variação da massa dos eletrólitos, o que requer balanças muito precisas (milésimas de grama, pelo menos).

O método aqui explicado baseia-se numa proposta da Lee University.