## AL 1.3
Atividade Laboratorial
AL 1.3 Movimento uniformemente retardado: velocidade e deslocamento
Objetivo geral: Relacionar a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente retardado e determinar a aceleração e a resultante das forças de atrito.
+ FÍSICA 11

## Execução Laboratorial - 1
Atividade Laboratorial
AL 1.3 Movimento uniformemente retardado: velocidade e deslocamento
Execução Laboratorial
Aparelhos de medida
| Balança | Fita métrica/Régua | Craveira* | Cronómetro
Grandeza física | massa | comprimento | largura | tempo
Menor divisão de leitura/unidade | 0,0001 g | 1 mm | 0,05 mm | 1 ms
Digital/Analógico | Digital | Analógico | Analógico | Digital
Incerteza absoluta de leitura/unidade | 0,0001 g | 0,5 mm | 0,05 mm | 1 ms
Tabela 1. Caracterização de cada instrumento de medida
*NOTA: A craveira analógica é uma exceção aos instrumentos analógicos; a incerteza absoluta de leitura coincide com a menor divisão do nónio.
±
±
±
±
+ FÍSICA 11

## Execução Laboratorial - 2
Atividade Laboratorial
AL 1.3 Movimento uniformemente retardado: velocidade e deslocamento
Execução Laboratorial
|  |  | Largura do objeto marcador: |  | 0.0025 | 5e-05 | m
|  |  | Massa do corpo: |  | 0.046898 | 1e-07 | kg |  | coluna a ocultar
auxiliar gráfico discussão final
| Medições diretas |  | Medições indiretas
Ensaio | Tempo de passagem | Distância percorrida | Tempo médio de passagem | Distância média percorrida | Velocidade | Velocidade2
| Δt/s | Δx/m |  |  | v/ms-1 | (v/ms-1)2
| 1e-06 | 0.0005 | [7 empty] | t | v
1 | 0.0045673 | 0.075 | 0.0050401 | 0.061667 | 0.49602 | 0.24604 |  | 1 |  | 0.061667 | 0.24604
| 0.005516 | 0.05 | [5 empty] | 2 |  | 0.085833 | 0.34991
| 0.005037 | 0.06 | [5 empty] | 3 |  | 0.131 | 0.51147
2 | 0.004272 | 0.086 | 0.0042263 | 0.085833 | 0.59153 | 0.34991 |  | 4 |  | 0.15233 | 0.60055
| 0.004197 | 0.0855 | [5 empty] | 5 |  | 0.193 | 0.75126
| 0.00421 | 0.086 | [5 empty] | 6 |  | 0.217 | 0.83533
3 | 0.00359 | 0.123 | 0.0034957 | 0.131 | 0.71517 | 0.51147 |  | 7 |  | 0.24633 | 0.96672
| 0.003431 | 0.141 | [5 empty] | 8 |  | 0.26967 | 1.0893
| 0.003466 | 0.129 | [5 empty] | 9 |  | 0.31 | 1.2197
4 | 0.003206 | 0.156 | 0.003226 | 0.15233 | 0.77495 | 0.60055 |  | 10 |  | 0.36267 | 1.4469
| 0.003241 | 0.15 | [5 empty] | 11
| 0.003231 | 0.151 | [5 empty] | 12
5 | 0.002873 | 0.194 | 0.0028843 | 0.193 | 0.86675 | 0.75126 |  | 13
| 0.002877 | 0.193 | [5 empty] | 14
| 0.002903 | 0.192 | [5 empty] | 15
6 | 0.002715 | 0.216 | 0.0027353 | 0.217 | 0.91397 | 0.83533
| 0.002756 | 0.214
| 0.002735 | 0.221
7 | 0.002565 | 0.248 | 0.0025427 | 0.24633 | 0.98322 | 0.96672
| 0.00251 | 0.241
| 0.002553 | 0.25
8 | 0.002345 | 0.274 | 0.0023953 | 0.26967 | 1.0437 | 1.0893
| 0.002464 | 0.265
| 0.002377 | 0.27
9 | 0.002312 | 0.307 | 0.0022637 | 0.31 | 1.1044 | 1.2197
| 0.002217 | 0.322
| 0.002262 | 0.301
10 | 0.002082 | 0.37 | 0.0020783 | 0.36267 | 1.2029 | 1.4469
| 0.002105 | 0.374
| 0.002048 | 0.344
11 |  |  | Sem dados! | Sem dados! | - | -
12 |  |  | Sem dados! | Sem dados! | - | -
13 |  |  | Sem dados! | Sem dados! | - | -
14 |  |  | Sem dados! | Sem dados! | - | -
15 |  |  | Sem dados! | Sem dados! | - | -
Tabela 2. Registo das medições diretas e indiretas que permitem estabelecer a relação entre a velocidade inicial e a distância de travagem.
±
±
±
Δtpassagem médios
Δtpassagem médio/s
Δx médiom
Δx médio/m
+ FÍSICA 11
±

## Análise e Discussão - Final
Atividade Laboratorial
AL 1.3 Movimento uniformemente retardado: velocidade e deslocamento
Análise e discussão
| declive = | 3.97
| Fa = | -0.093092 | N
Gráfico 1. Gráfico quadrado da velocidade inicial em função da distância percorrida
+ FÍSICA 11